## Mahsulotlar
Katalog uchun ma'lumotlar — har bir mahsulot
Sariq — siz to'ldirasiz. Kulrang — tizimdan (normadan). Ko'k — zhbi5.ru saytidan olindi (seriya bo'yicha standart qiymatlar), tekshirib chiqing. Qizil — tekshirish kerak.
Guruh | Marka | Nomi | Rasm (fayl nomi) | Chizma / sxema (fayl nomi) | Uzunlik, mm | Eni, mm | Balandlik, mm | Og'irligi, kg | Beton markasi | Beton hajmi, m³ | Armatura, kg | Armatura sinfi (A500, A240) | GOST / seriya / TU | Qo'llanilishi | Ishlab chiqarish muddati, kun | Izoh | Beton klassi (B) | Sovuqqa chidamlilik (F) | Suv o'tkazmaslik (W) | Hajm saytda, m³ | Po'lat saytda, kg | Manba (zhbi5.ru) | Tekshirish kerak
Фундаментлар | НАМУНА: Ф5-Ам | Фундамент | F5-Am.jpg | F5-Am_chizma.pdf | 2400 | 2400 | 1800 | 4500 | М300 | 1.8 | 120.5 | A500 | Серия 3.407-115 | ЛЭП 35–110 кВ таянчлари учун фундамент | 3
Лежнилар | ЛЖ-1.6 | Лежень |  |  | 1600 | 400 | 500 | 430 | М 200 | 0.17 | 44.1 |  | Серия 3.407.1-157 вып.1 | Кабельные лотки и лежни на подстанциях / ОРУ (серия 3.407.1-157) |  |  | B15 | F100 | W2 | 0.17 | 44 | ЛЖ-16
Лежнилар | ЛЖ-2.8 | Лежень |  |  | 2800 | 400 | 500 | 750 | М 200 | 0.3 | 49.8 |  | Серия 3.407.1-157 вып.1 | Кабельные лотки и лежни на подстанциях / ОРУ (серия 3.407.1-157) |  |  | B15 | F100 | W2 | 0.3 | 73 | ЛЖ-28 | Normadagi armatura 49.8 kg, seriyada jami po'lat 73 kg (zakladlar bilan) — farqni tekshiring
Лотоклар | Л 11-8 | Кабельный лоток |  |  | 5970 | 1480 | 700 | 3600 | М 400 | 1.44 | 166.9 |  | Серия 3.006.1-2.87 вып.1 | Кабельные каналы: прокладка силовых и контрольных кабелей, тепловые сети (серия 3.006.1-2.87) |  |  | B25 | F200 | W6 | 1.44 | 164.1 | Л11-8
Лотоклар | Л 11д-8 | Кабельный лоток (крышка) |  |  | 720 | 1480 | 700 | 450 |  |  |  |  | Серия 3.006.1-2.87 вып.1 | Кабельные каналы: прокладка силовых и контрольных кабелей, тепловые сети (серия 3.006.1-2.87) |  |  | B25 | F200 | W6 | 0.18 | 20 | Л11д-8
Лотоклар | Л 12-8 | Кабельный лоток |  |  | 5970 | 1480 | 1010 | 4800 | М 300 | 1.92 | 73.3 |  | Серия 3.006.1-2.87 вып.1 | Кабельные каналы: прокладка силовых и контрольных кабелей, тепловые сети (серия 3.006.1-2.87) |  |  | B15 | F100 | W2 | 1.92 | 142.6 | Л12-8 | Normadagi armatura 73.3 kg, seriyada jami po'lat 142.6 kg (zakladlar bilan) — farqni tekshiring
Лотоклар | Л 13-11 | Кабельный лоток |  |  | 5970 | 1480 | 1320 | 6300 | М 400 | 2.52 | 216.2 |  | Серия 3.006.1-2.87 вып.1 | Кабельные каналы: прокладка силовых и контрольных кабелей, тепловые сети (серия 3.006.1-2.87) |  |  | B25 | F200 | W6 | 2.52 | 212.7 | Л13-11
Лотоклар | Л 13д-11 | Кабельный лоток (крышка) |  |  | 720 | 1480 | 1320 | 800 |  |  |  |  | Серия 3.006.1-2.87 вып.1 | Кабельные каналы: прокладка силовых и контрольных кабелей, тепловые сети (серия 3.006.1-2.87) |  |  | B25 | F200 | W6 | 0.32 | 26.1 | Л13д-11
Лотоклар | Л 2-8 | Кабельный лоток |  |  | 5970 | 570 | 360 | 900 | М 300 | 0.38 | 16.4 |  | Серия 3.006.1-2.87 вып.1 | Кабельные каналы: прокладка силовых и контрольных кабелей, тепловые сети (серия 3.006.1-2.87) |  |  | B15 | F100 | W2 | 0.38 | 15.2 | Л2-8
Лотоклар | Л 20.10 | Лоток |  |  | 1990 | 1000 | 160 | 280 |  |  |  |  | Серия 3.407.1-157 вып.1 | Кабельные лотки и лежни на подстанциях / ОРУ (серия 3.407.1-157) |  |  | B15 | F100 | W2 | 0.11 | 7 | Л20.10
Лотоклар | Л 20.5 | Кабельный лоток |  |  | 1990 | 500 | 160 | 180 | М 400 | 0.07 | 6.5 |  | Серия 3.407.1-157 вып.1 | Кабельные лотки и лежни на подстанциях / ОРУ (серия 3.407.1-157) |  |  | B15 | F100 | W2 | 0.07 | 6 | Л20.5
Лотоклар | Л 5-15 | Кабельный лоток |  |  | 5970 | 780 | 680 | 2250 | М 400 | 0.88 | 44 |  | Серия 3.006.1-2.87 вып.1 | Кабельные каналы: прокладка силовых и контрольных кабелей, тепловые сети (серия 3.006.1-2.87) |  |  | B25 | F200 | W6 | 0.88 | 42.2 | Л5-15
Лотоклар | Л 5-8 | Кабельный лоток |  |  | 5970 | 780 | 680 | 2250 | М 400 | 0.88 | 40.1 |  | Серия 3.006.1-2.87 вып.1 | Кабельные каналы: прокладка силовых и контрольных кабелей, тепловые сети (серия 3.006.1-2.87) |  |  | B15 | F100 | W2 | 0.88 | 38.3 | Л5-8
Лотоклар | Л 5д-15 | Кабельный лоток (крышка) |  |  | 720 | 780 | 680 | 280 |  |  |  |  | Серия 3.006.1-2.87 вып.1 | Кабельные каналы: прокладка силовых и контрольных кабелей, тепловые сети (серия 3.006.1-2.87) |  |  | B25 | F200 | W6 | 0.11 | 5.5 | Л5д-15
Лотоклар | Л 6-8 | Кабельный лоток |  |  | 5970 | 1160 | 530 | 2250 | М 400 | 0.9 | 72.7 |  | Серия 3.006.1-2.87 вып.1 | Кабельные каналы: прокладка силовых и контрольных кабелей, тепловые сети (серия 3.006.1-2.87) |  |  | B25 | F200 | W6 | 0.9 | 70.1 | Л6-8
Лотоклар | Л 6д-8 | Кабельный лоток (крышка) |  |  | 720 | 1160 | 530 | 280 |  |  |  |  | Серия 3.006.1-2.87 вып.1 | Кабельные каналы: прокладка силовых и контрольных кабелей, тепловые сети (серия 3.006.1-2.87) |  |  | B25 | F200 | W6 | 0.11 | 9.4 | Л6д-8
Лотоклар | Л 8-11 | Кабельный лоток |  |  | 5970 | 1160 | 1000 | 3900 | М 400 | 1.56 | 90.8 |  | Серия 3.006.1-2.87 вып.1 | Кабельные каналы: прокладка силовых и контрольных кабелей, тепловые сети (серия 3.006.1-2.87) |  |  | B25 | F200 | W6 | 1.56 | 88.2 | Л8-11
Лотоклар | Л 8-5 | Кабельный лоток |  |  | 5970 | 1160 | 1000 | 3900 | М 300 | 1.56 | 90.8 |  | Серия 3.006.1-2.87 вып.1 | Кабельные каналы: прокладка силовых и контрольных кабелей, тепловые сети (серия 3.006.1-2.87) |  |  | B15 | F100 | W2 | 1.56 | 57.7 | Л8-5 | Normadagi armatura 90.8 kg, seriyada jami po'lat 57.7 kg (zakladlar bilan) — farqni tekshiring
Лотоклар | Л 8-8 | Кабельный лоток |  |  | 5970 | 1160 | 1000 | 3900 | М 300 | 1.56 | 90.8 |  | Серия 3.006.1-2.87 вып.1 | Кабельные каналы: прокладка силовых и контрольных кабелей, тепловые сети (серия 3.006.1-2.87) |  |  | B15 | F100 | W2 | 1.56 | 88.2 | Л8-8
Лотоклар | Л 8д-11 | Кабельный лоток (крышка) |  |  | 720 | 1160 | 1000 | 500 |  |  |  |  | Серия 3.006.1-2.87 вып.1 | Кабельные каналы: прокладка силовых и контрольных кабелей, тепловые сети (серия 3.006.1-2.87) |  |  | B25 | F200 | W6 | 0.2 | 11.6 | Л8д-11
Лотоклар | Л 9-5 | Кабельный лоток |  |  | 5970 | 1160 | 1310 | 5100 | М 400 | 2.04 | 98.6 |  | Серия 3.006.1-2.87 вып.1 | Кабельные каналы: прокладка силовых и контрольных кабелей, тепловые сети (серия 3.006.1-2.87) |  |  | B15 | F100 | W2 | 2.04 | 97 | Л9-5
Лотоклар | ЛК-20.5 | Лоток |  |  | 1990 | 500 | 160 | 180 | М 300 | 0.145 | 8.3 |  | Серия 3.407.1-157 вып.1 | Кабельные лотки и лежни на подстанциях / ОРУ (серия 3.407.1-157) |  |  | B15 | F100 | W2 | 0.07 | 6 | Л20.5 | Saytda faqat «Л20.5» bor — ЛК-20.5 bilan bir xilmi, tekshiring; Normadagi hajm 0.145 ≠ seriyada 0.07 m³; Normadagi armatura 8.3 kg, seriyada jami po'lat 6 kg (zakladlar bilan) — farqni tekshiring
Опоралар | Св-10,5 | Опора | [6 empty] | М 400 | 0.47 | 58.7 | [11 empty] | zhbi5.ru da topilmadi — o'zingiz to'ldirasiz
Опоралар | Св-9,5 | Опора | [6 empty] | М 400 | 0.42 | 53.73 | [11 empty] | zhbi5.ru da topilmadi — o'zingiz to'ldirasiz
Плиталар | ПЛ 10.5 | Плита перекрытия |  |  | 995 | 495 | 60 | 70 | М 400 | 0.03 | 4.5 |  | Серия 3.407.1-157 вып.1 | Кабельные лотки и лежни на подстанциях / ОРУ (серия 3.407.1-157) |  |  | B15 | F100 | W2 | 0.03 | 4 | П10.5
Плиталар | ПЛ 10д-3 | Плита перекрытия |  |  | 740 | 1480 | 70 | 190 | М 400 | 0.08 | 5.5 |  | Серия 3.006.1-2.87 вып.2 | Перекрытие кабельных лотков (серия 3.006.1-2.87, вып.2) |  |  | B25 | F200 | W6 | 0.08 | 4.9 | П10д-3
Плиталар | ПЛ 5д-5 | Плита перекрытия |  |  | 740 | 780 | 70 | 100 | М 400 | 0.04 | 2.5 |  | Серия 3.006.1-2.87 вып.2 | Перекрытие кабельных лотков (серия 3.006.1-2.87, вып.2) |  |  | B15 | F100 | W4 | 0.04 | 1.9 | П5д-5 | Normadagi armatura 2.5 kg, seriyada jami po'lat 1.9 kg (zakladlar bilan) — farqni tekshiring
Плиталар | ПЛ 7д-3 | Плита перекрытия |  |  | 740 | 1160 | 70 | 150 | М 400 | 0.06 | 4.5 |  | Серия 3.006.1-2.87 вып.2 | Перекрытие кабельных лотков (серия 3.006.1-2.87, вып.2) |  |  | B15 | F100 | W4 | 0.06 | 3.9 | П7д-3 | Normadagi armatura 4.5 kg, seriyada jami po'lat 3.9 kg (zakladlar bilan) — farqni tekshiring
Плиталар | Па3-1 | Плита анкерная |  |  | 2000 | 3000 | 600 | 2800 | М 300 | 1.15 | 95.5 |  | Серия 3.407-115 вып.5 | Анкерное закрепление опор ВЛ в грунте (серия 3.407-115, вып.5) |  |  | B22,5 | F200 | W6 | 1.15 | 114 | ПА3-1 | Normadagi armatura 95.5 kg, seriyada jami po'lat 114 kg (zakladlar bilan) — farqni tekshiring
Плиталар | Па3-2 | Плита анкерная |  |  | 2000 | 4000 | 600 | 3700 | М 300 | 1.43 | 197 |  | Серия 3.407-115 вып.5 | Анкерное закрепление опор ВЛ в грунте (серия 3.407-115, вып.5) |  |  | B22,5 | F200 | W6 | 1.43 | 198 | ПА3-2
Плиталар | Пл-10.5 | Плита |  |  | 995 | 495 | 60 | 70 | М 300 | 0.034 | 1.7 |  | Серия 3.407.1-157 вып.1 | Кабельные лотки и лежни на подстанциях / ОРУ (серия 3.407.1-157) |  |  | B15 | F100 | W2 | 0.03 | 4 | П10.5 | Saytda «П10.5» — ПЛ 10.5 bilan bir xil ma'lumot olindi, tekshiring; Normadagi hajm 0.034 ≠ seriyada 0.03 m³; Normadagi armatura 1.7 kg, seriyada jami po'lat 4 kg (zakladlar bilan) — farqni tekshiring
Ригеллар | Ар-5 | Ригель |  |  | 3000 | 400 | 200 | 500 | М 300 | 0.2 | 64 |  | Серия 3.407-115 вып.5 | Закрепление опор ВЛ в грунте (серия 3.407-115, вып.5) |  |  | B22,5 | F200 | W6 | 0.2 | 62 | АР5
Ригеллар | Р1-А | Ригель |  |  | 3000 | 400 | 200 | 500 | М 300 | 0.2 | 40 |  | Серия 3.407-115 вып.5 | Закрепление опор ВЛ в грунте (серия 3.407-115, вып.5) |  |  | B22,5 | F200 | W6 | 0.2 | 38 | Р1-А
Стойкалар | УСО-1А | Стойка |  |  | 250 | 250 | 5200 | 800 | М 200 | 0.32 | 54.46 |  | Серия 3.407-102 вып.1 | Стойки под оборудование ОРУ подстанций (серия 3.407-102) |  |  | B15 | F100 | W2 | 0.32 | 64 | УСО-1А
Стойкалар | УСО-2А | Стойка |  |  | 250 | 250 | 4400 | 700 | М 200 | 0.27 | 39.46 |  | Серия 3.407-102 вып.1 | Стойки под оборудование ОРУ подстанций (серия 3.407-102) |  |  | B15 | F100 | W2 | 0.27 | 47 | УСО-2А | Normadagi armatura 39.46 kg, seriyada jami po'lat 47 kg (zakladlar bilan) — farqni tekshiring
Стойкалар | УСО-3А | Стойка |  |  | 250 | 250 | 3600 | 600 | М 300 | 0.22 | 32 |  | Серия 3.407-102 вып.1 | Стойки под оборудование ОРУ подстанций (серия 3.407-102) |  |  | B15 | F100 | W2 | 0.22 | 40 | УСО-3А | Normadagi armatura 32 kg, seriyada jami po'lat 40 kg (zakladlar bilan) — farqni tekshiring
Стойкалар | УСО-4А | Стойка |  |  | 250 | 250 | 3000 | 500 | М 300 | 0.19 | 27.2 |  | Серия 3.407-102 вып.1 | Стойки под оборудование ОРУ подстанций (серия 3.407-102) |  |  | B15 | F100 | W2 | 0.19 | 35 | УСО-4А | Normadagi armatura 27.2 kg, seriyada jami po'lat 35 kg (zakladlar bilan) — farqni tekshiring
Стойкалар | УСО-5А | Стойка |  |  | 250 | 250 | 2200 | 400 | М 200 | 0.14 | 19.92 |  | Серия 3.407-102 вып.1 | Стойки под оборудование ОРУ подстанций (серия 3.407-102) |  |  | B15 | F100 | W2 | 0.14 | 27 | УСО-5А | Normadagi armatura 19.92 kg, seriyada jami po'lat 27 kg (zakladlar bilan) — farqni tekshiring
Фундаментлар | УБ-1 | Подножник (стакан) |  |  | 800 | 800 | 400 | 300 | М 200 | 0.12 | 12 |  | Серия 3.407-102 вып.1 | Подножник под стойки УСО на ОРУ (серия 3.407-102) |  |  | B15 | F100 | W2 | 0.12 | 12 | УБ-1
Фундаментлар | Ф2-2 | Фундамент |  |  | 1500 | 1500 | 2700 | 2400 | М 400 | 0.96 | 82 |  | Серия 3.407-115 вып.2 | Фундаменты под стальные опоры ВЛ 35–500 кВ (серия 3.407-115) |  |  | B30 | F300 | W8 | 0.96 | 102 | Ф2-2 | Normadagi armatura 82 kg, seriyada jami po'lat 102 kg (zakladlar bilan) — farqni tekshiring
Фундаментлар | Ф2-А | Фундамент |  |  | 1800 | 1800 | 3200 | 3000 | М 400 | 1.2 | 285 |  | Серия 3.407-115 вып.2 | Фундаменты под стальные опоры ВЛ 35–500 кВ (серия 3.407-115) |  |  | B30 | F300 | W8 | 1.2 | 311 | Ф2-А
Фундаментлар | Ф3-05 | Фундамент |  |  | 1800 | 1800 | 2700 | 2900 | М 300 | 1.17 | 69 |  | Серия 3.407-115 вып.3 | Фундаменты под стальные опоры ВЛ 35–500 кВ (серия 3.407-115) |  |  | B22,5 | F200 | W6 | 1.17 | 102.2 | Ф3-05 | Normadagi armatura 69 kg, seriyada jami po'lat 102.2 kg (zakladlar bilan) — farqni tekshiring
Фундаментлар | Ф3-2 | Фундамент |  |  | 1800 | 1800 | 2700 | 2900 | М 400 | 1.17 | 153 |  | Серия 3.407-115 вып.2 | Фундаменты под стальные опоры ВЛ 35–500 кВ (серия 3.407-115) |  |  | B30 | F300 | W8 | 1.17 | 133 | Ф3-2 | Normadagi armatura 153 kg, seriyada jami po'lat 133 kg (zakladlar bilan) — farqni tekshiring
Фундаментлар | Ф3-АМ | Фундамент |  |  | 2100 | 2100 | 3115 | 4300 | М 400 | 1.7 | 253 |  | Серия 3.407-115 вып.2 | Фундаменты под стальные опоры ВЛ 35–500 кВ (серия 3.407-115) |  |  | B30 | F300 | W8 | 1.7 | 385 | Ф3-Ам | Normadagi armatura 253 kg, seriyada jami po'lat 385 kg (zakladlar bilan) — farqni tekshiring
Фундаментлар | Ф3-Амк | Фундамент | [6 empty] | М 400 | 1.7 | 253 | [11 empty] | zhbi5.ru da topilmadi — o'zingiz to'ldirasiz
Фундаментлар | Ф4-05 | Фундамент |  |  | 2000 | 2000 | 2700 | 3300 | М 300 | 1.33 | 137.7 |  | Серия 3.407-115 вып.3 | Фундаменты под стальные опоры ВЛ 35–500 кВ (серия 3.407-115) |  |  | B22,5 | F200 | W6 | 1.33 | 155 | Ф4-05
Фундаментлар | Ф4-2 | Фундамент |  |  | 2100 | 2100 | 2700 | 3400 | М 400 | 1.36 | 251 |  | Серия 3.407-115 вып.2 | Фундаменты под стальные опоры ВЛ 35–500 кВ (серия 3.407-115) |  |  | B30 | F300 | W8 | 1.36 | 278 | Ф4-2
Фундаментлар | Ф4-АМ | Фундамент |  |  | 2400 | 2400 | 3115 | 5000 | М 400 | 2 | 344 |  | Серия 3.407-115 вып.2 | Фундаменты под стальные опоры ВЛ 35–500 кВ (серия 3.407-115) |  |  | B30 | F300 | W8 | 2 | 469 | Ф4-Ам | Normadagi armatura 344 kg, seriyada jami po'lat 469 kg (zakladlar bilan) — farqni tekshiring
Фундаментлар | Ф4-Амк | Фундамент | [6 empty] | М 400 | 2 | 344 | [11 empty] | zhbi5.ru da topilmadi — o'zingiz to'ldirasiz
Фундаментлар | Ф5-2 | Фундамент |  |  | 2400 | 2400 | 3200 | 4480 | М 400 | 1.79 | 323 |  | Серия 3.407-115 вып.2 | Фундаменты под стальные опоры ВЛ 35–500 кВ (серия 3.407-115) |  |  | B30 | F300 | W8 | 1.79 | 351 | Ф5-2 | Saytda Ф5-2 va Ф5-4 o'lchamlari bir xil berilgan — seriyadan tekshiring
Фундаментлар | Ф5-4 | Фундамент |  |  | 2400 | 2400 | 3200 | 4480 | М 400 | 1.79 | 322 |  | Серия 3.407-115 вып.2 | Фундаменты под стальные опоры ВЛ 35–500 кВ (серия 3.407-115) |  |  | B30 | F300 | W8 | 1.79 | 375 | Ф5-4
Фундаментлар | Ф5-АМ | Фундамент |  |  | 2700 | 2700 | 3115 | 6250 | М 400 | 2.5 | 488 |  | Серия 3.407-115 вып.2 | Фундаменты под стальные опоры ВЛ 35–500 кВ (серия 3.407-115) |  |  | B30 | F300 | W8 | 2.5 | 587 | Ф5-Ам | Normadagi armatura 488 kg, seriyada jami po'lat 587 kg (zakladlar bilan) — farqni tekshiring
Фундаментлар | Ф5-Амк | Фундамент | [6 empty] | М 400 | 2.5 | 488 | [11 empty] | zhbi5.ru da topilmadi — o'zingiz to'ldirasiz
Фундаментлар | Ф5-Усу(250) | Фундамент |  |  | 2200 | 2200 | 3500 | 5100 | М 400 | 1.89 | 699.7 | A-III (A400), A-I (A240) | Чертёж 70тм-25-1336а (АО САЭСП, 2007), на базе черт. 1141-25-46а | Фундамент с наклонной стойкой 250 мм под опору; анкерные болты М64 |  |  | B30 |  |  | 1.89 | 878 | chizma (IMG_0003.pdf) | Chizmadan to'ldirildi (yashil). F va W chizmada ko'rsatilmagan.
Фундаментлар | Фк3-05 | Фундамент |  |  | 1800 | 1800 | 1700 | 2500 | М 300 | 1.17 | 74.7 |  | Серия 3.407-115 вып.3 | Фундаменты под стальные опоры ВЛ 35–500 кВ (серия 3.407-115) |  |  | B22,5 | F200 | W6 | 1 | 93.2 | ФК3-05 | Normadagi hajm 1.17 ≠ seriyada 1.0 m³; Normadagi armatura 74.7 kg, seriyada jami po'lat 93.2 kg (zakladlar bilan) — farqni tekshiring
Фундаментлар | Фк4-05 | Фундамент |  |  | 2000 | 2000 | 1700 | 2900 | М 300 | 1.16 | 127.7 |  | Серия 3.407-115 вып.3 | Фундаменты под стальные опоры ВЛ 35–500 кВ (серия 3.407-115) |  |  | B22,5 | F200 | W6 | 1.16 | 146 | ФК4-05
| Пк1-А | [21 empty] | zhbi5.ru da aniq mos topilmadi (saytdagi «ПК-1» — подпятник, 0,15 t; buyurtmadagi narxi bilan to'g'ri kelmaydi) — o'zingiz to'ldirasiz

## Zavod haqida
Katalogning umumiy qismlari uchun
Bo'lim | Nima kerak | Bormi? (ha/yo'q) | Kim beradi / qayerdan | Izoh
Muqova | Logotip (yaxshi sifatli, PNG/SVG)
Muqova | Zavod yoki ishlab chiqarish rasmlari (2–5 ta: sex, qoliplar, tayyor mahsulot ombori)
Zavod haqida | Korxonaning to'liq nomi (rus va o'zbek)
Zavod haqida | Qachon tashkil topgan, qisqa tarix (3–5 gap)
Zavod haqida | Ishlab chiqarish quvvati (m³ beton/oy yoki dona/yil)
Zavod haqida | Maydon, sexlar, qoliplar soni, bug'lash kamerasi, beton qorish uzeli
Zavod haqida | Laboratoriya (bor bo'lsa) — sifat nazorati
Hujjatlar | Sertifikatlar (O'zDSt, GOST, ISO) — nusxasi yoki raqami va muddati
Hujjatlar | Litsenziyalar (bor bo'lsa)
Ishonch | Asosiy mijozlar ro'yxati (МЭТК, Узкек, ТЭИ… — ruxsat bo'lsa logotiplari)
Ishonch | Bajarilgan yirik loyihalar (nomi, yili, rasmi)
Shartlar | Yetkazib berish shartlari (o'z transporti bormi, qaysi hududlarga)
Shartlar | To'lov shartlari (oldindan to'lov %, muddat)
Shartlar | Buyurtma bo'yicha (nostandart) mahsulot qilinadimi
Aloqa | Manzil, telefon, e-mail, Telegram, sayt
Aloqa | Mas'ul shaxs (savdo bo'limi) — ism va telefon
Aloqa | Rekvizitlar (H/R, bank, MFO, INN) — tekshirilgan